附件

实验室用标准物质和标准品清单

| 序号 | 标准品名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 脱氧雪腐镰刀菌烯醇(呕吐毒素)标准品 | 200µg/ml | 2 |  |
| 2 | 过氧化苯甲酰标准品 | 固体 | 2 |  |
| 3 | 黄曲霉毒素B1标准品 | 3mg/L,1ml | 4 |  |
| 4 | 玉米赤霉烯酮标准品 | 50mg/L,1ml | 4 |  |
| 5 | 呕吐毒素质控物质 | 1200μg/kg左右，50g | 4 | 国家粮食和物资储备局科学研究院 |
| 6 | 黄曲霉毒素B1质控物质 | 12μg/kg左右，50g | 6 | 国家粮食和物资储备局科学研究院粮科院 |
| 7 | 玉米赤霉烯酮质控物质 | 70μg/kg左右，50g | 6 | 国家粮食和物资储备局科学研究院 |
| 8 | 氢氧化钾标定溶液 | 0.1mol/L，500mL | 6 |  |
| 9 | 盐酸标定溶液 | 0.1mol/L，500mL | 3 |  |
| 10 | 硫代硫酸钠标定溶液 | 0.1mol/L，500mL | 6 |  |
| 11 | 维生素A标准品 |  | 2 |  |
| 12 | α生育酚 | 固体 | 2 |  |
| 13 | β生育酚 | 固体 | 2 |  |
| 14 | γ生育酚 | 固体 | 2 |  |
| 15 | δ生育酚 | 固体 | 2 |  |
| 16 | α生育三烯酚 | 固体 | 2 |  |
| 17 | β生育三烯酚 | 固体 | 2 |  |
| 18 | γ生育三烯酚 | 固体 | 2 |  |
| 19 | δ生育三烯酚 | 固体 | 2 |  |
| 20 | 六号溶剂 | 10mg/mL | 6 |  |
| 21 | 29种元素混合标准溶液 | 125mL | 1 | PerkinElmer，N9300233 |
| 22 | 内标混合标准溶液 | 125mL | 1 | PerkinElmer，CN000480 |
| 23 | 水中铑分析标准物质 | 50mL | 1 |  |
| 24 | 水中铼分析标准物质 | 50mL | 1 |  |
| 25 | 糙米粉中As、Cd成分分析标准物质 | 30g | 5 | 国家粮食和物资储备局科学研究院，GBW(E)100378 |
| 26 | 糙米粉中As、Cd成分分析标准物质 | 30g | 5 | 国家粮食和物资储备局科学研究院，GBW(E)100377 |
| 27 | 水中汞(Hg)分析标准物质 RM | 1000mg/L，50mL | 1 |  |
| 28 | 水中砷(As)分析标准物质 RM | 1000mg/L，50mL | 1 |  |
| 29 | 水中硒(Se)分析标准物质 RM | 1000mg/L，50mL | 1 |  |
| 30 | 水中砷甜菜碱标准溶液 RM | 1000mg/L于水 | 1 |  |
| 31 | 二甲基砷溶液标准物质 | 1000μg/mL | 1 |  |
| 32 | 一甲基砷溶液标准物质 | 1000μg/mL | 1 |  |
| 33 | 五价砷溶液标准物质 | 100mg/L，50mL | 1 |  |
| 34 | 三价砷溶液标准物质 | 100mg/L，50mL | 1 |  |
| 35 | 水中镉(Cd)分析标准物质 RM | 1000mg/L，50mL | 1 |  |
| 36 | 水中铅(Pb)分析标准物质 RM | 1000mg/L，50mL | 1 |  |
| 37 | 水中铜(Cu)分析标准物质 RM | 1000mg/L，50mL | 1 |  |
| 38 | 水中锌(Zn)分析标准物质 CRM | 1000mg/L，50mL | 1 |  |
| 39 | 水中锡(Sn)分析标准物质 RM | 1000mg/L，50mL | 1 |  |
| 40 | 水中氟(F)分析标准物质 RM | 1000mg/L，50mL | 1 |  |
| 41 | 水中铁(Fe)分析标准物质 RM | 1000mg/L，50mL | 1 |  |
| 42 | 水中镁(Mg)分析标准物质 RM | 1000mg/L，50mL | 1 |  |
| 43 | 水中锰(Mn)分析标准物质 | 1000mg/L，50mL | 1 |  |
| 44 | 水中钾(K)分析标准物质 CRM | 1000mg/L，50mL | 1 |  |
| 45 | 水中钙(Ca)分析标准物质 RM | 1000mg/L，50mL | 1 |  |
| 46 | 水中铬(Cr)分析标准物质 RM | 1000mg/L，50mL | 1 |  |
| 47 | 水中锑(Sb)分析标准物质 RM | 1000mg/L，50ml | 1 |  |
| 48 | 水中镍(Ni)分析标准物质 | 1000mg/L，50ml | 1 |  |
| 49 | 水中锗(Ge)分析标准物质 RM | 1000mg/L，50mL | 1 |  |
| 50 | 水中铝(Al)分析标准物质 RM | 1000mg/L，50mL | 1 |  |
| 51 | 水中磷(P)分析标准物质 RM | 1000mg/L，50mL | 1 |  |
| 52 | 水中碘(I)分析标准物质 RM | 1000mg/L，50mL | 1 |  |
| 53 | 水中钠(Na)分析标准物质 CRM | 1000mg/L，50mL | 1 |  |
| 54 | 矢车菊素-3-O-葡萄糖苷 分析标准品 99.4% | 20mg 1瓶 | 2 |  |
| 55 | 氯化芍药素-3-O-葡萄糖苷 分析标准品 98.0% | 5mg 1瓶 | 2 |  |
| 56 | 大米粉成分分析标准物质 | 35g | 1 | GBW（E）100348 |
| 57 | 重金属Hg质控物质 | 粮食基质，0.01mg/kg左右 | 1 |  |
| 58 | 敌百虫 | 50mg/L于乙腈，1.2ml | 1 |  |
| 59 | 氟硅唑 | 50mg/L于乙腈，1.2ml | 1 |  |
| 60 | 生物苄呋菊酯 | 50mg/L于乙腈，1.2ml | 1 |  |
| 61 | 苯磺隆 | 50mg/L于乙腈，1.2ml | 1 |  |
| 62 | 苄嘧磺隆 | 50mg/L于乙腈，1.2ml | 1 |  |
| 63 | 吡嘧磺隆 | 50mg/L于乙腈，1.2ml | 1 |  |
| 64 | 多菌灵 | 50mg/L于乙腈，1.2ml | 1 |  |
| 65 | 三环唑 | 50mg/L于乙腈，1.2ml | 1 |  |
| 66 | 吡唑醚菌酯 | 50mg/L于乙腈，1.2ml | 1 |  |
| 67 | 正构烷烃标品（2-丁酮、2-戊酮、2-已酮、2-庚酮、2-辛酮、2-壬酮） |  | 1 |  |
| 68 | 小麦硬度指数标准样品 | 1包（120±5）g | 3 | 河南工业大学 |
| 69 | 小麦粉加工精度标准样品 | 各1包（200g/袋） | 1 | 河南工业大学 |
| 70 | 粳米品尝评分参考样品 | 500g±5g | 2 | 国家粮食和物资储备局科学研究院 |
| 71 | 籼米品尝评分参考样品 | 500g±5g | 2 | 国家粮食和物资储备局科学研究院 |
| 72 | 籼米加工精度标准样品 | 0.5Kg/袋 | 1 | 安徽省粮油产品质量监督检测站 |
| 73 | 粳米加工精度标准样品 | 1Kg/袋 | 1 | 吉林国家粮食质量监督监测站 |
| 74 | 全麦粉粗蛋白质标准物质 | 粉末 | 1 | 国家粮食和物资储备局科学研究院 |
| 75 | 大豆粉中粗蛋白质质控样品 | 200µg/ml | 2 |  |
| 76 | 直链淀粉标准样品 | 固体 | 2 |  |
| 77 | 支链淀粉标准样品（来源于大米） | 粉末 | 2 | 国家粮食和物资储备局科学研究院 |
| 78 | 直链淀粉标准系列样品 | 粉末 | 2 |  |
| 79 | 大米食味计质控样品 | 粉末 | 4 | 农业农村部谷物及制品质检中心（哈尔滨） |
| 80 | 小麦储存品质品尝评分参考样品 | 粉末 | 4 | 水稻研究所 |
| 81 | 小麦粉粉质曲线-稳定时间检测用标准样品 | 颗粒 | 4 | 东孚 |
| 注：采购物品需满足备注的相关要求。 |  |  |  |  |