附件：

|  |  |
| --- | --- |
|  | 实验室用试剂耗材清单 |
| 序号 | 项目 | 物资名称 | 规格 | 数量 |
| 1 | 耗材 | 萃取盐包 | 含6g无水硫酸镁，1.5g醋酸钠，50个/盒 | 10 |
| 2 | 分散固相净化管 | 含1.2g硫酸镁、400mg PSA和400mg C18，15mL/个，25个/袋 | 20 |
| 3 | 石墨化炭黑-氨基复合柱 | 500mg/500mg，6mL，30个/盒 | 3 |
| 4 | PSA/Silica 复合填料玻璃柱 | 1000mg，6mL，30个/盒 | 2 |
| 5 | 2mL一次性透明滴管 | 100个/包 | 5 |
| 6 | 3mL一次性透明滴管 | 100个/包 | 5 |
| 7 | 一次性无菌注射器 | 5mL，不带针头 | 2 |
| 8 | 丁腈手套（大） | 蓝色 | 10 |
| 9 | 乳胶手套（中） | 白色 | 10 |
| 10 | 乳胶手套（小） | 白色 | 10 |
| 11 | 黄曲霉毒素B1免疫亲和柱 | 25支/盒，柱容量不小于200ng | 10 |
| 12 | 微孔滤膜（水系） | 盒 | 5 |
| 13 | 微孔滤膜（有机系） | 盒 | 5 |
| 14 | 有机相针式滤器（尼龙） | 盒 | 5 |
| 15 | 水相针式滤器 | 0.45微米 | 10 |
| 16 | 玻璃纤维滤纸 | 盒 | 10 |
| 17 | 2mL进样瓶（附瓶盖） | 盒 | 50 |
| 18 | 20mL顶空进样瓶 | 100个/盒 | 5 |
| 19 | 医用脱脂棉 | 500g/份 | 1 |
| 20 | 具活塞层析柱 | 长15cm，内径1cm | 2 |
| 21 | PerkinElmer 石墨管  | 原装，适配PinAAcle900T原子吸收光谱仪  | 1 |
| 22 | 原子吸收Cd镉空心阴极灯 | 原装，适配PinAAcle900T原子吸收光谱仪  | 2 |
| 23 | 原子吸收光谱仪进样针套装 | 原装，适配PinAAcle900T原子吸收光谱仪  | 2 |
| 24 | 佛罗里硅土 | 孔径177um~149um，1kg/份 | 1 |
| 25 | 硅藻土 | 20um~45um，1kg/份 | 1 |
| 26 | WAX混合型弱阴离子交换反相吸附或等效固相萃取柱 | 150mg/6ml | 3 |
| 27 | PVDF（聚偏氟乙烯）或PTFE（聚四氟乙烯）滤膜 | Φ47mm\*0.22μm 50片/盒 | 1 |
| 28 | 砷元素空心阴极灯 | 适配北京吉天原子荧光，货号301000038 | 2 |
| 29 | 汞元素空心阴极灯 | 适配北京吉天原子荧光，货号30100039 | 2 |
| 30 | 硒元素空心阴极灯 | 适配北京吉天原子荧光，货号30100040 | 2 |
| 31 | 泵管套装 | 适配北京吉天原子荧光 | 2 |
| 32 | 泵管套装 | 适配北京吉天原子荧光 | 1 |
| 33 | 泵管套装 | 适配北京吉天原子荧光 | 1 |
| 34 | 泵管套装 | 适配北京吉天原子荧光 | 2 |
| 35 | 炉芯 |  | 2 |
| 36 | 进样泵管 | 适配北京吉天原子荧光 | 3 |
| 37 | 石墨化炭黑固相萃取柱 | 0.25g，ENVI-Carb,30个/盒 | 2 |
| 38 | 氯胺T | 10g/支 | 1 |
| 39 | 进样泵管 | 适配北京吉天原子荧光 | 1 |
| 40 | PTFE进样管(cm) | PE公司300X型ICPMS用，货号WE024375 | 10 |
| 41 | 玻璃气旋喷雾室 | PE公司300X型ICPMS用，货号N8145014 | 2 |
| 42 | 雾化器 | PE公司300X型ICPMS用，货号N0775341 | 2 |
| 43 | 玻璃旋流高灵敏度雾室 | PE公司2000B型ICPMS用，货号N8152389 | 2 |
| 44 | 试剂 | 甲醇 | 色谱纯，4L/瓶 | 6 |
| 45 | 高氯酸 | 分析纯以上，不含As砷 | 2 |
| 46 | 过氧化氢 | 分析纯以上 | 10 |
| 47 | 硝酸 | Cr铬含量在ppb或ppt级别 | 4 |
| 48 | 硼氢化钠 | 分析纯 | 2 |
| 49 | 丙酮 | 色谱纯，4L/瓶 | 2 |
| 50 | 三氯甲烷 | 色谱纯，1L/瓶 | 4 |
| 51 | 硫酸 | 分析纯，500mL/瓶 | 10 |
| 52 | 无水硫酸钠 | 500g/瓶 | 1 |
| 53 | 磷酸 | 500mL/瓶 | 1 |
| 54 | 二氯甲烷 | 500mL/瓶 | 4 |
| 55 | 邻苯二甲醛 |  | 1 |
| 56 | 2-疏基乙醇 |  | 1 |
| 57 | 硼砂 |  | 1 |
| 58 | 次氯酸钠 |  | 1 |
| 59 | 淀粉酶 | 酶活力≧1500U/g | 1 |
| 60 | 亚硝酸钠 |  | 1 |
| 61 | ɑ-淀粉酶 | 货号：CNW 9001-19-8 | 1 |
| 62 | 酸性磷酸酶 | 酶活力≧0.5U/mg | 1 |
| 63 | 木瓜蛋白酶 | 酶活力≧800U/mg | 1 |
| 64 | 三乙胺 |  | 1 |
| 65 | 辛烷磺酸钠 |  | 1 |
| 66 | 硝酸镁 | 分析纯以上 | 1 |
| 67 | 氧化镁 | 分析纯以上 | 1 |
| 68 | 磷酸二氢铵 | 色谱纯以上 | 1 |
| 69 | 磷酸氢二铵 | 色谱纯以上 | 1 |
| 70 | 磷酸氢二钾 | 分析纯以上 | 1 |
| 71 | 氨水 | 100mL/瓶 | 1 |
| 72 | 正己烷 | 4L/瓶 | 1 |
| 73 | 甲酸 | 100mL/瓶 | 1 |
| 74 | 乙酸铵 | 色谱纯 | 1 |
| 75 | L-半胱氨酸 | 色谱纯 | 1 |
| 76 | 硫脲 | 分析纯以上 | 2 |
| 77 | 抗坏血酸 | 分析纯以上 | 2 |
| 78 | 氨基磺酸铵 | 分析纯 | 1 |
| 79 | 2%盐酸副玫瑰苯胺溶液 | 分析纯 | 1 |
| 80 | 无机砷检测试剂盒(电化学法) | 40/T | 2 |
| 81 | 重金属镉检测试剂盒(电化学法) | 40/T | 2 |
| 82 | 重金属铅检测试剂盒(电化学法) | 40/T | 2 |